一、非指定作業人員不得進入操控。

二、操作人員應指派主管人員負責管理。

三、指定作業人員應按規定執行各項性能試驗及保養，並逐項紀錄。

四、室內必須保持清潔整齊，時時注意壓力計及安全閥等。

五、嚴禁在空壓室內吸煙或嬉戲。

六、發現任何不安全情況應立即報告主管加以處理。

七、每日檢查紀錄，應逐項詳實填報，不得隱瞞拖延。

八、應按指定或標準操作方法工作，不得擅自改變操作方法或程序。

九、開動前應檢查各關係部份是否有異常。

十、運轉前勿忘各部份加油，並注意自動調整給油器之機能是否良好。

十一、壓力表應為使用壓力之1.5~2倍之刻度，且指針指向確實。

十二、安全閥應調整在最高使用壓力以下吹洩。

十三、在運轉中如有發現機器部份有異狀時應即停車作適當之調整或換修。

十四、不得將空壓機空氣吹向人體、頭、手、鞋等之塵埃以免為雜物所擊傷。

十五、修理或工作完畢時應將貯氣筒內之空氣全部放盡以免噴出傷人。

會同訂定本安全衛生工作守則之勞工代表如下：

勞工代表簽名：

2014年12月16日